## Preisliste Kupplungen 2022
Artikelnum | Warengrupp | BezeichnunD1 | BezeichnunD2 | BezeichnunD3 | DésignationF1 | DésignationF2 | DésignationF3 | Einheitsbe | Artikelcod | Gewicht | Netto Verkaufspreis ab 01.04.2022
0001.080 | 349 | Zwischenring zu Flansch DN 80 | 140/ 85 x 10mm |  | Entretoise pour bride DN 80 | 140/ 85 x 10mm |  | Stk | L | 0.77 | 106
0001.081 | 349 | Zwischenring zu Flansch DN 80 | 140/ 85 x 15mm |  | Entretoise pour bride DN 80 | 140/ 85 x 15mm |  | Stk | L | 1.15 | 106
0001.082 | 349 | Zwischenring zu Flansch DN 80 | 140/ 85 x 20mm |  | Entretoise pour bride DN 80 | 140/ 85 x 20mm |  | Stk | L | 1.55 | 106
0001.083 | 349 | Zwischenring zu Flansch DN 80 | 140/ 85 x 25mm |  | Entretoise pour bride DN 80 | 140/ 85 x 25mm |  | Stk | L | 1.91 | 112
0001.084 | 349 | Zwischenring zu Flansch DN 80 | 140/ 85 x 30mm |  | Entretoise pour bride DN 80 | 140/ 85 x 30mm |  | Stk | L | 2.3 | 126
0001.085 | 349 | Zwischenring zu Flansch DN 80 | 140/ 85 x 40mm |  | Entretoise pour bride DN 80 | 140/ 85 x 40mm |  | Stk | L | 3.06 | 134
0001.100 | 349 | Zwischenring zu Flansch DN 100 | 160/115 x 10mm |  | Entretoise pour bride DN 100 | 160/115 x 10mm |  | Stk | L | 0.77 | 106
0001.101 | 349 | Zwischenring zu Flansch DN 100 | 160/115 x 15mm |  | Entretoise pour bride DN 100 | 160/115 x 15mm |  | Stk | L | 1.1 | 112
0001.102 | 349 | Zwischenring zu Flansch DN 100 | 160/115 x 20mm |  | Entretoise pour bride DN 100 | 160/115 x 20mm |  | Stk | L | 1.5 | 112
0001.103 | 349 | Zwischenring zu Flansch DN 100 | 160/115 x 25mm |  | Entretoise pour bride DN 100 | 160/115 x 25mm |  | Stk | L | 1.8 | 112
0001.104 | 349 | Zwischenring zu Flansch DN 100 | 160/115 x 30mm |  | Entretoise pour bride DN 100 | 160/115 x 30mm |  | Stk | L | 2.3 | 141
0001.105 | 349 | Zwischenring zu Flansch DN 100 | 160/115 x 40mm |  | Entretoise pour bride DN 100 | 160/115 x 40mm |  | Stk | L | 2.9 | 197
0001.125 | 349 | Zwischenring zu Flansch DN 125 | 190/132 x 10mm |  | Entretoise pour bride DN 125 | 190/132 x 10mm |  | Stk | L | 1 | 112
0001.126 | 349 | Zwischenring zu Flansch DN 125 | 190/132 x 15mm |  | Entretoise pour bride DN 125 | 190/132 x 15mm |  | Stk | L | 1.6 | 112
0001.127 | 349 | Zwischenring zu Flansch DN 125 | 190/132 x 20mm |  | Entretoise pour bride DN 125 | 190/132 x 20mm |  | Stk | L | 2.3 | 112
0001.128 | 349 | Zwischenring zu Flansch DN 125 | 190/132 x 25mm |  | Entretoise pour bride DN 125 | 190/132 x 25mm |  | Stk | L | 2.9 | 126
0001.129 | 349 | Zwischenring zu Flansch DN 125 | 190/132 x 30mm |  | Entretoise pour bride DN 125 | 190/132 x 30mm |  | Stk | L | 3.5 | 168
0001.130 | 349 | Zwischenring zu Flansch DN 125 | 190/132 x 40mm |  | Entretoise pour bride DN 125 | 190/132 x 40mm |  | Stk | L | 4.4 | 168
0001.150 | 349 | Zwischenring zu Flansch DN 150 | 215/160 x 10mm |  | Entretoise pour bride DN 150 | 215/160 x 10mm |  | Stk | L | 1.2 | 126
0001.151 | 349 | Zwischenring zu Flansch DN 150 | 215/160 x 15mm |  | Entretoise pour bride DN 150 | 215/160 x 15mm |  | Stk | L | 1.8 | 141
0001.152 | 349 | Zwischenring zu Flansch DN 150 | 215/160 x 20mm |  | Entretoise pour bride DN 150 | 215/160 x 20mm |  | Stk | L | 2.6 | 141
0001.153 | 349 | Zwischenring zu Flansch DN 150 | 215/160 x 25mm |  | Entretoise pour bride DN 150 | 215/160 x 25mm |  | Stk | L | 3 | 141
0001.154 | 349 | Zwischenring zu Flansch DN 150 | 215/160 x 30mm |  | Entretoise pour bride DN 150 | 215/160 x 30mm |  | Stk | L | 3.8 | 168
0001.155 | 349 | Zwischenring zu Flansch DN 150 | 215/160 x 40mm |  | Entretoise pour bride DN 150 | 215/160 x 40mm |  | Stk | L | 4.9 | 183
0001.200 | 349 | Zwischenring zu Flansch DN 200 | 270/215 x 10mm |  | Entretoise pour bride DN 200 | 270/215 x 10mm |  | Stk | L | 1.5 | 141
0001.201 | 349 | Zwischenring zu Flansch DN 200 | 270/215 x 15mm |  | Entretoise pour bride DN 200 | 270/215 x 15mm |  | Stk | L | 2.4 | 154
0001.202 | 349 | Zwischenring zu Flansch DN 200 | 270/215 x 20mm |  | Entretoise pour bride DN 200 | 270/215 x 20mm |  | Stk | L | 3.2 | 154
0001.203 | 349 | Zwischenring zu Flansch DN 200 | 270/215 x 25mm |  | Entretoise pour bride DN 200 | 270/215 x 25mm |  | Stk | L | 4 | 168
0001.204 | 349 | Zwischenring zu Flansch DN 200 | 270/215 x 30mm |  | Entretoise pour bride DN 200 | 270/215 x 30mm |  | Stk | L | 4.8 | 197
0001.205 | 349 | Zwischenring zu Flansch DN 200 | 270/215 x 40mm |  | Entretoise pour bride DN 200 | 270/215 x 40mm |  | Stk | L | 5.6 | 210
3501.082 | 311 | Gussrohr K9 DN 80 | Spitzendstück à 1.10m | HOZ NAT80C100 | Tuyau fonte ductile K9 DN 80 | 1.10m avec bouts lisses | HOZ NAT80C100 | Stk | L | 17.5 | 118
3501.102 | 311 | Gussrohr K9 DN 100 | Spitzendstück à 1.10m | HOZ NAT100C100 | Tuyau fonte ductile K9 DN 100 | 1.10m avec bouts lisses | HOZ NAT100C100 | Stk | L | 22 | 118
3501.127 | 311 | Gussrohr K9 DN 125 | Spitzendstück à 1.10m | HOZ NAT125C64 | Tuyau fonte ductile K9 DN 125 | 1.10m avec bouts lisses | HOZ NAT125C64 | Stk | L | 27 | 149
3501.152 | 311 | Gussrohr K9 DN 150 | Spitzendstück à 1.10m | HOZ NAT150C64 | Tuyau fonte ductile K9 DN 150 | 1.10m avec bouts lisses | HOZ NAT150C64 | Stk | L | 32 | 175
3501.202 | 311 | Gussrohr K9 DN 200 | Spitzendstück à 1.10m | HOZ NAT200C64 | Tuyau fonte ductile K9 DN 200 | 1.10m avec bouts lisses | HOZ NAT200C64 | Stk | L | 44.5 | 242
3501.252 | 311 | Gussrohr K9 DN 250 | Spitzendstück à 1.10m | HOZ NAT250C50 | Tuyau fonte ductile K9 DN 250 | 1.10m avec bouts lisses | HOZ NAT250C50 | Stk | L | 58 | 335
3501.302 | 311 | Gussrohr K9 DN 300 | Spitzendstück à 1.10m | HOZ NAT300C50 | Tuyau fonte ductile K9 DN 300 | 1.10m avec bouts lisses | HOZ NAT300C50 | Stk | L | 74.5 | 412
3501.352 | 311 | Gussrohr K9 DN 350 | Spitzendstück à 1.10m | HOZ NAT350K9 | Tuyau fonte ductile K9 DN 350 | 1.10m avec bouts lisses | HOZ NAT350K9 | Stk | B | 95 | a.Anf.
3501.402 | 311 | Gussrohr K9 DN 400 | Spitzendstück à 1.10m | HOZ NAT400C40 | Tuyau fonte ductile K9 DN 400 | 1.10m avec bouts lisses | HOZ NAT400C40 | Stk | B | 113 | a.Anf.
6006.040 | 640 | Hymax-Kupplung DN 40 | d 41- 50mm / 49- 54mm |  | Raccord Hymax DN 40 | d 41- 50mm / 49- 54mm |  | Stk | L | 2.3 | 138
6006.050 | 640 | Hymax-Kupplung DN 50 | d 54- 66mm / 65- 77mm |  | Raccord Hymax DN 50 | d 54- 66mm / 65- 77mm |  | Stk | L | 2.5 | 166
6006.080 | 641 | Hymax-Kupplung DN 80 | d 88- 99mm / 98-108mm |  | Raccord Hymax DN 80 | d 88- 99mm / 98-108mm |  | Stk | L | 4.4 | 216
6006.100 | 641 | Hymax2-Kupplung DN 100 | d 108-126mm / 125-143mm |  | Raccord Hymax2 DN 100 | d 108-126mm / 125-143mm |  | Stk | L | 7.6 | 261
6006.125 | 641 | Hymax2-Kupplung DN 125 | d 130-146mm / 145-162mm |  | Raccord Hymax2 DN 125 | d 130-146mm / 145-162mm |  | Stk | L | 9.1 | 417
6006.150 | 641 | Hymax2-Kupplung DN 150 | d 158-174mm / 173-190mm |  | Raccord Hymax2 DN 150 | d 158-174mm / 173-190mm |  | Stk | L | 10.3 | 450
6006.175 | 641 | Hymax-Kupplung DN 175 | d 190-206mm / 205-222mm |  | Raccord Hymax DN 175 | d 190-206mm / 205-222mm |  | Stk | L | 11.9 | 548
6006.200 | 641 | Hymax-Kupplung DN 200 | d 217-233mm / 232-250mm |  | Raccord Hymax DN 200 | d 217-233mm / 232-250mm |  | Stk | L | 15 | 661
6006.250 | 641 | Hymax-Kupplung DN 250 | d 272-289mm / 288-305mm |  | Raccord Hymax DN 250 | d 272-289mm / 288-305mm |  | Stk | L | 15.1 | 778
6006.252 | 641 | Hymax-Kupplung DN 250 | d 278-295mm / 294-311mm |  | Raccord Hymax DN 250 | d 278-295mm / 294-311mm |  | Stk | L | 16.2 | 842
6006.300 | 641 | Hymax-Kupplung DN 300 | d 315-331mm / 330-347mm |  | Raccord Hymax DN 300 | d 315-331mm / 330-347mm |  | Stk | L | 17.9 | 1083
6006.301 | 641 | Hymax-Kupplung DN 300 | d 334-350mm / 349-366mm |  | Raccord Hymax DN 300 | d 334-350mm / 349-366mm |  | Stk | L | 17.3 | 1264
6006.352 | 642 | Hymax-Kupplung DN 350 | d 370-398mm / 396-424mm |  | Raccord Hymax DN 350 | d 370-398mm / 396-424mm |  | Stk | L | 34 | 2077
6006.402 | 642 | Hymax-Kupplung DN 400 | d 420-448mm / 446-474mm |  | Raccord Hymax DN 400 | d 420-448mm / 446-474mm |  | Stk | L | 38 | 2259
6006.450 | 642 | Hymax-Kupplung DN 450 | d 470-498mm / 496-524mm |  | Raccord Hymax DN 450 | d 470-498mm / 496-524mm |  | Stk | L | 47 | 2667
6006.501 | 642 | Hymax-Kupplung DN 500 | d 520-548mm / 546-574mm |  | Raccord Hymax DN 500 | d 520-548mm / 546-574mm |  | Stk | L | 50 | 2517
6006.551 | 642 | Hymax-Kupplung DN 550 | d 572-600mm / 598-626mm |  | Raccord Hymax DN 550 | d 572-600mm / 598-626mm |  | Stk | L | 65 | 2503
6006.600 | 642 | Hymax-Kupplung DN 600 | d 624-652mm / 650-678mm |  | Raccord Hymax DN 600 | d 624-652mm / 650-678mm |  | Stk | L | 60 | 2593
6007.050 | 644 | Hymax-Red. Kupplung DN 50/ 40 | d 54- 77mm / 41- 54mm |  | Raccord Hymax red. DN 50/ 40 | d 54- 77mm / 41- 54mm |  | Stk | L | 3.9 | 216
6007.100 | 645 | Hymax-Red. Kupplung DN 100/ 80 | d 108-143mm / 88-108mm |  | Raccord Hymax red. DN 100/ 80 | d 108-143mm / 88-108mm |  | Stk | L | 6 | 321
6007.125 | 645 | Hymax-Red. Kupplung DN 125/100 | d 130-162mm / 108-143mm |  | Raccord Hymax red. DN 125/100 | d 130-162mm / 108-143mm |  | Stk | L | 8.5 | 450
6007.150 | 645 | Hymax-Red. Kupplung DN 150/100 | d 158-190mm / 108-143mm |  | Raccord Hymax red. DN 150/100 | d 158-190mm / 108-143mm |  | Stk | L | 8.3 | 482
6007.151 | 645 | Hymax-Red. Kupplung DN 150/125 | d 158-190mm / 130-162mm |  | Raccord Hymax red. DN 150/125 | d 158-190mm / 130-162mm |  | Stk | L | 9 | 500
6007.200 | 645 | Hymax-Red. Kupplung DN 200/150 | d 217-250mm / 158-190mm |  | Raccord Hymax red. DN 200/150 | d 217-250mm / 158-190mm |  | Stk | L | 11 | 556
6007.201 | 645 | Hymax-Red. Kupplung DN 200/175 | d 217-250mm / 190-222mm |  | Raccord Hymax red. DN 200/175 | d 217-250mm / 190-222mm |  | Stk | L | 12 | 617
6007.250 | 645 | Hymax-Red. Kupplung DN 250/200 | d 272-305mm / 217-250mm |  | Raccord Hymax red. DN 250/200 | d 272-305mm / 217-250mm |  | Stk | L | 13.2 | 778
6007.300 | 645 | Hymax2-Red. Kupplung DN 300/250 | d 315-347mm / 272-305mm |  | Raccord Hymax2 red. DN 300/250 | d 315-347mm / 272-305mm |  | Stk | L | 17 | 927
6007.301 | 645 | Hymax-Red. Kupplung DN 300/300 | d 334-366mm / 315-347mm |  | Raccord Hymax red. DN 300/300 | d 334-366mm / 315-347mm |  | Stk | L | 30 | 1019
6007.302 | 645 | Hymax-Red. Kupplung DN 300/300 | d 358-412mm / 315-347mm |  | Raccord Hymax red. DN 300E/300G | d 358-412mm / 315-347mm |  | Stk | L | 49 | 2162
6007.352 | 646 | Hymax-Red. Kupplung DN 350/300 | d 370-424mm / 315-347mm |  | Raccord Hymax red. DN 350/300 | d 370-424mm / 315-347mm |  | Stk | L | 38 | 2331
6007.401 | 646 | Hymax-Red. Kupplung DN 400/350 | d 420-474mm / 370-424mm |  | Raccord Hymax red. DN 400/350 | d 420-474mm / 370-424mm |  | Stk | L | 38 | 2623
6007.420 | 646 | Hymax-Red. Kupplung DN 400E/400 | d 444-498mm / 420-474mm |  | Raccord Hymax red. DN 400E/400 | d 444-498mm / 420-474mm |  | Stk | L | 70 | 3131
6007.520 | 646 | Hymax-Red. Kupplung DN 550/500 | d 572-626mm / 520-574mm |  | Raccord Hymax red. DN 550/500 | d 572-626mm / 520-574mm |  | Stk | L | 85 | 3468
6010.040 | 648 | Hymax-Kupplung Flansch DN 40 | d 41- 50mm / 49-54mm, PN10/16 |  | Raccord Hymax Bride DN 50 | d 41- 50mm / 49-54mm, PN10/16 |  | Stk | sol.Vorrat | 4 | 185
6010.080 | 649 | Hymax-Kupplung mit Flansch | ø 88- 99mm / 98-108mm | Flansch: DN80 - PN10/16 | Raccord Hymax avec bride | ø 88- 99mm / 98-108mm | Bride: DN80 - PN10/16 | Stk | L | 5.4 | 222
6010.100 | 649 | Hymax-Kupplung mit Flansch | ø 108-126mm / 125-143mm | Flansch: DN100 - PN10/16 | Raccord Hymax avec bride | ø 108-126mm / 125-143mm | Bride: DN100 - PN10/16 | Stk | L | 8.2 | 261
6010.125 | 649 | Hymax-Kupplung mit Flansch | ø 130-146mm / 145-162mm | Flansch: DN125 - PN10/16 | Raccord Hymax avec bride | ø 130-146mm / 145-162mm | Bride: DN125 - PN10/16 | Stk | L | 9.7 | 432
6010.150 | 649 | Hymax2-Kupplung mit Flansch | ø 158-174mm / 173-190mm | Flansch: DN150 - PN10/16 | Raccord Hymax2 avec bride | ø 158-174mm / 173-190mm | Bride: DN150 - PN10/16 | Stk | L | 11.2 | 459
6010.202 | 649 | Hymax-Kupplung mit Flansch | ø 217-233mm / 232-250mm | Flansch: DN200 - PN10/16 | Raccord Hymax avec bride | ø 217-233mm / 232-250mm | Bride: DN200 - PN10/16 | Stk | L | 16.3 | 922
6010.254 | 649 | Hymax-Kupplung mit Flansch | ø 272-289mm / 288-305mm | Flansch: DN250 - PN10/16 | Raccord Hymax avec bride | ø 272-289mm / 288-305mm | Bride: DN250 - PN10/16 | Stk | L | 18.4 | 1219
6010.305 | 649 | Hymax-Kupplung mit Flansch | ø 315-331mm / 330-347mm | Flansch: DN300 - PN10/16 | Raccord Hymax avec bride | ø 315-331mm / 330-347mm | Bride: DN300 - PN10/16 | Stk | L | 20.5 | 1332
6010.353 | 650 | Hymax-Kupplung mit Flansch | ø 370-402mm / 399-424mm | Flansch: DN350 - PN10/16 | Raccord Hymax avec bride | ø 370-402mm / 399-424mm | Bride: DN350 - PN10/16 | Stk | L | 35 | 2712
6010.404 | 650 | Hymax-Kupplung mit Flansch | ø 420-448mm / 446-474mm | Flansch: DN400 - PN10/16 | Raccord Hymax avec bride | ø 420-448mm / 446-474mm | Bride: DN400 - PN10/16 | Stk | L | 38 | 2719
6010.444 | 650 | Hymax-Kupplung mit Flansch | ø 444-472mm / 470-498mm | Flansch: DN400 - PN10/16 | Raccord Hymax avec bride | ø 444-472mm / 470-498mm | Bride: DN400 - PN10/16 | Stk | L | 43 | 3159
6010.470 | 650 | Hymax-Kupplung mit Flansch | ø 470-498mm / 496-524mm | Flansch: DN500 - PN10/16 | Raccord Hymax avec bride | ø 470-498mm / 496-524mm | Bride: DN500 - PN10/16 | Stk | L | 44 | 3375
6010.505 | 650 | Hymax-Kupplung mit Flansch | ø 520-548mm / 546-574mm | Flansch: DN500 - PN10/16 | Raccord Hymax avec bride | ø 520-548mm / 546-574mm | Bride: DN500 - PN10/16 | Stk | L | 50 | 3539
6010.572 | 650 | Hymax-Kupplung mit Flansch | ø 572-600mm / 598-626mm | Flansch: DN600 - PN10/16 | Raccord Hymax avec bride | ø 572-600mm / 598-626mm | Bride: DN600 - PN10/16 | Stk | L | 62 | 3988
6010.624 | 650 | Hymax-Kupplung mit Flansch | ø 624-652mm / 650-678mm | Flansch: DN600 - PN10/16 | Raccord Hymax avec bride | ø 624-652mm / 650-678mm | Bride: DN600 - PN10/16 | Stk | L | 68 | 4660
6011.060 | 675 | HymaxGrip-Red. Kupplung DN 65/40 | Ø 59-87mm / 39-67mm L=302mm |  | HymaxGrip réduction DN 65/40 | Ø 59-87mm / 39-67mm L=302mm |  | Stk | L | 9 | 365
6011.080 | 675 | HymaxGrip-Red. Kupplung DN 80/65 | Ø 80-106mm / 59-87mm L=302mm |  | HymaxGrip réduction DN 80/65 | Ø 80-106mm / 59-87mm L=302mm |  | Stk | L | 12 | 424
6011.101 | 676 | HymaxGrip-Red. Kupplung DN 100/80 | Ø 104-130mm / 80-106mm L=318mm |  | HymaxGrip réduction DN 100/80 | Ø 104-130mm / 80-106mm L=318mm |  | Stk | L | 12.8 | 479
6011.126 | 676 | HymaxGrip-Red. Kupplung DN 125/100 | Ø 130-162mm / 106-130mm / L=325mm |  | HymaxGrip réduction DN 125/100 | Ø 130-162mm / 106-130mm / L=325mm |  | Stk | L | 18 | 657
6011.152 | 676 | HymaxGrip-Red. Kupplung DN 150/100 | Ø 158-190mm / 106-130mm L=334mm |  | HymaxGrip réduction DN 150/100 | Ø 158-190mm / 106-130mm L=334mm |  | Stk | L | 19 | 671
6011.151 | 676 | HymaxGrip-Red. Kupplung DN 150/125 | Ø 158-190mm / 130-162mm L=360mm |  | HymaxGrip réduction DN 150/125 | Ø 158-190mm / 130-162mm L=360mm |  | Stk | L | 22 | 712
6011.175 | 676 | HymaxGrip-Red. Kupplung DN 200/125 | Ø 198-230mm / 130-162mm L=362mm |  | HymaxGrip réduction DN 200/125 | Ø 198-230mm / 130-162mm L=362mm |  | Stk | L | 24 | 829
6011.176 | 676 | HymaxGrip-Red. Kupplung DN 200/150 | Ø 198-230mm / 158-190mm L=360mm |  | HymaxGrip réduction DN 200/150 | Ø 198-230mm / 158-190mm L=360mm |  | Stk | L | 25 | 875
6012.039 | 672 | HymaxGrip Endkappe 39-67 DN30-50 | Ø 39-56 / 55-67mm / L=172mm | Ausgang 1 x 2" IG | HymaxGrip bouchon 39-67 DN30-50 | Ø 39-56 / 55-67mm / L=172mm | sortie 1 x 2" IG | Stk | L | 4.4 | 213
6012.059 | 672 | HymaxGrip Endkappe 59-87 DN50-70 | Ø 59-76 / 75-87mm / L=211mm | Ausgang 1 x 2" IG | HymaxGrip bouchon 59-87 DN50-70 | Ø 59-76 / 75-87mm / L=211mm | sortie 1 x 2" IG | Stk | L | 7 | 262
6012.080 | 673 | HymaxGrip Endkappe 80-106 DN80 | Ø 80-95 / 94-106mm / L=254mm | Ausgang 2 x 2" IG | HymaxGrip bouchon 80-106 DN80 | Ø 80-95 / 94-106mm / L=254mm | sortie 2 x 2" IG | Stk | L | 8.4 | 268
6012.106 | 673 | HymaxGrip Endkappe 106-130 DN100 | Ø 106-120 / 119-130mm / L=251mm | Ausgang 2 x 2" IG | HymaxGrip bouchon 106-130 DN100 | Ø 106-120 / 119-130mm / L=251mm | sortie 2 x 2" IG | Stk | L | 10 | 349
6012.130 | 673 | HymaxGrip Endkappe 130-162 DN125 | Ø 130-146 / 145-162mm L= 253mm | Ausgang 2 x 2" IG | HymaxGrip bouchon 130-162 DN125 | Ø 130-146 / 145-162mm L= 253mm | sortie 2 x 2" IG | Stk | L | 16 | 471
6012.158 | 673 | HymaxGrip Endkappe 158-190 DN150 | Ø 158-174 / 173-190mm / L=253mm | Ausgang 2 x 2" IG | HymaxGrip bouchon 158-190 DN150 | Ø 158-174 / 173-190mm / L=253mm | sortie 2 x 2" IG | Stk | L | 21 | 529
6012.198 | 673 | HymaxGrip Endkappe 198-230 DN200 | Ø 198-214 / 213-230mm / L=253mm | Ausgang 2 x 2" IG | HymaxGrip bouchon 198-230 DN200 | Ø 198-214 / 213-230mm / L=253mm | sortie 2 x 2" IG | Stk | L | 21 | 776
6013.080 | 669 | HymaxGrip 80-106 mit Flansch DN80 | Ø 80-95mm/94-106mm / L=222mm | Flansch: DN80 - PN10/16 | HymaxGrip 80-106 avec bride DN80 | Ø 80-95mm/94-106mm / L=222mm | bride: DN80 - PN10/16 | Stk | L | 10.2 | 351
6013.106 | 669 | HymaxGrip 106-130 mit Flansch DN100 | Ø 106-120mm / 119-130mm / L=221mm | Flansch: DN100 - PN10/16 | HymaxGrip 106-130 avec bride DN100 | Ø 106-120mm / 119-130mm / L=221mm | bride: DN100 - PN10/16 | Stk | L | 12 | 466
6013.130 | 669 | HymaxGrip 130-162 mit Flansch DN125 | Ø 130-146mm / 145-162mm / L=250mm | Flansch: DN125 - PN10/16 | HymaxGrip 130-162 avec bride DN125 | Ø 130-146mm / 145-162mm / L=250mm | bride: DN125 - PN10/16 | Stk | L | 16.2 | 626
6013.158 | 669 | HymaxGrip 158-190 mit Flansch DN150 | Ø 158-174mm / 173-190mm / L=260mm | Flansch: DN150 - PN10/16 | HymaxGrip 158-190 avec bride DN150 | Ø 158-174mm / 173-190mm / L=260mm | bride: DN150 - PN10/16 | Stk | L | 19 | 638
6013.198 | 669 | HymaxGrip 198-230 mit Flansch DN200 | Ø 198-214mm / 213-230mm / L=282mm | Flansch: DN200 - PN10/16 | HymaxGrip 198-230 avec bride DN200 | Ø 198-214mm / 213-230mm / L=282mm | bride: DN200 - PN10/16 | Stk | L | 26 | 929
6014.039 | 660 | HymaxGrip 39-67 DN30-50 | Ø 39-56 / 55-67mm / L= 252mm |  | HymaxGrip 39-67 DN30-50 | Ø 39-56 / 55-67mm / L= 252mm |  | Stk | L | 7.8 | 317
6014.059 | 660 | HymaxGrip 59-87 DN50-70 | Ø 59-76 / 75-87mm / L= 252mm |  | HymaxGrip 59-87 DN50-70 | Ø 59-76 / 75-87mm / L= 252mm |  | Stk | L | 8 | 345
6014.080 | 661 | HymaxGrip 80-106 DN65-80 | Ø 80-95 / 94-106mm / L=303mm |  | HymaxGrip 80-106 DN65-80 | Ø 80-95 / 94-106mm / L=303mm |  | Stk | L | 12 | 384
6014.106 | 661 | HymaxGrip 106-130 DN100 | Ø 106-120 / 119-130 mm / L=301mm |  | HymaxGrip 106-130 DN100 | Ø 106-120 / 119-130 mm / L=301mm |  | Stk | L | 12 | 418
6014.130 | 661 | HymaxGrip 130-162 DN125 | Ø 130-146 / 145-162 mm / L=342mm |  | HymaxGrip 130-162 DN125 | Ø 130-146 / 145-162 mm / L=342mm |  | Stk | L | 21 | 667
6014.158 | 661 | HymaxGrip 158-190 DN150 | Ø 158-174 / 173-190mm / L=342mm |  | HymaxGrip 158-190 DN150 | Ø 158-174 / 173-190mm / L=342mm |  | Stk | L | 24 | 674
6014.198 | 661 | HymaxGrip 198-230 DN200 | Ø 198-214 / 213-230mm / L=342mm |  | HymaxGrip 198-230 DN200 | Ø 198-214 / 213-230mm / L=342mm |  | Stk | L | 29 | 1077
6015.104 | 678 | HymaxGrip Adaptor 104-130 DN100 | Ø 104-118mm / 117-130mm / L=430mm |  | HymaxGrip Adaptor 104-130 DN100 | Ø 104-118mm / 117-130mm / L=430mm |  | Stk | L | 11 | 420
6015.130 | 678 | HymaxGrip Adaptor 130-162 DN125 | Ø 130-146mm / 145-162mm / L=450mm |  | HymaxGrip Adaptor 130-162 DN125 | Ø 130-146mm / 145-162mm / L=450mm |  | Stk | L | 16.5 | 585
6015.158 | 678 | HymaxGrip Adaptor 158-190 DN 150 | Ø 158-174mm / 173-190mm / L=450mm |  | HymaxGrip Adaptor 158-190 DN 150 | Ø 158-174mm / 173-190mm / L=450mm |  | Stk | L | 18.6 | 653
6015.198 | 678 | HymaxGrip Adaptor 198-230 DN 2000 | Ø 198-214mm / 213-230mm / L=450mm |  | HymaxGrip Adaptor 198-230 DN 2000 | Ø 198-214mm / 213-230mm / L=450mm |  | Stk | L | 23.8 | 901
6016.190 | 661 | HymaxGrip 190-240 DN200 | Ø 190-215 / 214-240mm / L=403mm |  | HymaxGrip 190-240 DN200 | Ø 190-215 / 214-240mm / L=403mm |  | Stk | L | 46 | 1160
6016.214 | 661 | HymaxGrip 214-264 DN200/225 | Ø 214-239 / 238-264mm / L=403mm |  | HymaxGrip 214-264 DN200/225 | Ø 214-239 / 238-264mm / L=403mm |  | Stk | L | 50 | 1283
6016.266 | 661 | HymaxGrip 266-316 DN250 | Ø 266-291 / 290-316mm / L=403mm |  | HymaxGrip 266-316 DN250 | Ø 266-291 / 290-316mm / L=403mm |  | Stk | L | 59 | 1398
6016.312 | 661 | HymaxGrip 312-362 DN300 | Ø 312-337 / 336-362mm / L=403mm |  | HymaxGrip 312-362 DN300 | Ø 312-337 / 336-362mm / L=403mm |  | Stk | L | 67 | 1615
6020.190 | 669 | HymaxGrip 190-240 mit Flansch DN200 | Ø 190-215 / 214-240mm / L=313mm | Flansch: DN200 - PN10/16 | HymaxGrip 190-240 avec bride DN200 | Ø 190-215 / 214-240mm / L=313mm | bride: DN200 - PN10/16 | Stk | L | 34 | 987
6020.214 | 669 | HymaxGrip 214-264 mit Flansch DN200 | Ø 214-239 / 238-264mm / L=313mm | Flansch: DN200 - PN10/16 | HymaxGrip 214-264 avec bride DN200 | Ø 214-239 / 238-264mm / L=313mm | bride: DN200 - PN10/16 | Stk | L | 38 | 1092
6020.266 | 669 | HymaxGrip 266-316 mit Flansch DN250 | Ø 266-291 / 290-316mm / L=329mm | Flansch: DN250 - PN10/16 | HymaxGrip 266-316 avec bride DN250 | Ø 266-291 / 290-316mm / L=329mm | bride: DN250 - PN10/16 | Stk | L | 50 | 1265
6020.312 | 669 | HymaxGrip 312-362 mit Flansch DN300 | Ø 312-337 / 336-362mm / L=329mm | Flansch: DN300 - PN10/16 | HymaxGrip 312-362 avec bride DN300 | Ø 312-337 / 336-362mm / L=329mm | bride: DN300 - PN10/16 | Stk | L | 58 | 1422
6022.190 | 673 | HymaxGrip Endkappe 190-240 DN175 | Ø 190-215 / 214-240mm / L=300mm | Ausgang 2 x 2" IG | HymaxGrip bouchon 190-240 DN175 | Ø 190-215 / 214-240mm / L=300mm | sortie 2 x 2" IG | Stk | L | 34 | 973
6022.214 | 673 | HymaxGrip Endkappe 214-264 DN200 | Ø 214-239 / 238-264mm / L=301mm | Ausgang 2 x 2" IG | HymaxGrip bouchon 214-264 DN200 | Ø 214-239 / 238-264mm / L=301mm | sortie 2 x 2" IG | Stk | L | 39 | 1009
6022.266 | 673 | HymaxGrip Endkappe 266-316 DN250 | Ø 266-291 / 290-316mm / L=302mm | Ausgang 2 x 2" IG | HymaxGrip bouchon 266-316 DN250 | Ø 266-291 / 290-316mm / L=302mm | sortie 2 x 2" IG | Stk | L | 47 | 1134
6022.312 | 673 | HymaxGrip Endkappe 312-362 DN300 | Ø 312-337 / 336-362mm / L=302mm | Ausgang 2 x 2" IG | HymaxGrip bouchon 312-362 DN300 | Ø 312-337 / 336-362mm / L=302mm | sortie 2 x 2" IG | Stk | L | 54 | 1243
6024.200 | 676 | HymaxGrip-Red. Kupplung DN200/150 | Ø 214-264mm / 158-190mm / L=383mm |  | HymaxGrip réduction DN200/150 | Ø 214-264mm / 158-190mm / L=383mm |  | Stk | L | 38 | 1058
6024.201 | 676 | HymaxGrip-Red. Kupplung DN225/200 | Ø 214-264mm / 190-240mm / L=423mm |  | HymaxGrip réduction DN225/200 | Ø 214-264mm / 190-240mm / L=423mm |  | Stk | L | 47 | 1210
6024.250 | 676 | HymaxGrip-Red. Kupplung DN250/200 | Ø 266-316mm / 214-264mm / L=423mm |  | HymaxGrip réduction DN250/200 | Ø 266-316mm / 214-264mm / L=423mm |  | Stk | L | 56 | 1344
6024.300 | 676 | HymaxGrip-Red. Kupplung DN300/250 | Ø 312-362mm / 266-316mm / L=423mm |  | HymaxGrip réduction DN300/250 | Ø 312-362mm / 266-316mm / L=423mm |  | Stk | L | 64 | 1531
6050.004 | 368 | Stützhülse für PE S8/SDR17 ø 75x 4.3mm | L = 175mm, aus Edelstahl, mit Keil |  | Douille d'appui S8/SDR17 ø 75x 4.3mm | L = 175mm, en inox, avec cône |  | Stk | L | 0.321 | 51
6050.005 | 368 | Stützhülse für PE S5/SDR11 ø 75x 6.8mm | L = 175mm, aus Edelstahl, mit Keil |  | Douille d'appui S5/SDR11 ø 75x 6.8mm | L = 175mm, en inox, avec cône |  | Stk | L | 0.3 | 51
6050.006 | 368 | Stützhülse für PE S8/SDR17 ø 90x 5.1mm | L = 175mm, aus Edelstahl, mit Keil |  | Douille d'appui S8/SDR17 ø 90x 5.1mm | L = 175mm, en inox, avec cône |  | Stk | L | 0.37 | 56
6050.007 | 368 | Stützhülse für PE S5/SDR11 ø 90x 8.2mm | L = 175mm, aus Edelstahl, mit Keil |  | Douille d'appui S5/SDR11 ø 90x 8.2mm | L = 175mm, en inox, avec cône |  | Stk | L | 0.343 | 56
6050.009 | 368 | Stützhülse für PE S8/SDR17 ø110x 6.3mm | L = 175mm, aus Edelstahl, mit Keil |  | Douille d'appui S8/SDR17 ø110x 6.3mm | L = 175mm, en inox, avec cône |  | Stk | L | 0.458 | 60
6050.010 | 368 | Stützhülse für PE S5/SDR11 ø110x10.0mm | L = 175mm, aus Edelstahl, mit Keil |  | Douille d'appui S5/SDR11 ø110x10.0mm | L = 175mm, en inox, avec cône |  | Stk | L | 0.412 | 60
6050.012 | 368 | Stützhülse für PE S8/SDR17 ø125x 7.4mm | L = 175mm, aus Edelstahl, mit Keil |  | Douille d'appui S8/SDR17 ø125x 7.4mm | L = 175mm, en inox, avec cône |  | Stk | L | 0.498 | 63
6050.013 | 368 | Stützhülse für PE S5/SDR11 ø125x11.4mm | L = 175mm, aus Edelstahl, mit Keil |  | Douille d'appui S5/SDR11 ø125x11.4mm | L = 175mm, en inox, avec cône |  | Stk | L | 0.459 | 63
6050.014 | 368 | Stützhülse für PE S8/SDR17 ø140x 8.0mm | L = 175mm, aus Edelstahl, mit Keil |  | Douille d'appui S8/SDR17 ø140x 8.0mm | L = 175mm, en inox, avec cône |  | Stk | L | 0.755 | 67
6050.015 | 368 | Stützhülse für PE S5/SDR11 ø140x12.8mm | L = 175mm, aus Edelstahl, mit Keil |  | Douille d'appui S5/SDR11 ø140x12.8mm | L = 175mm, en inox, avec cône |  | Stk | L | 0.704 | 67
6050.016 | 368 | Stützhülse für PE S8/SDR17 ø160x 9.5mm | L = 196mm, aus Edelstahl, mit Keil |  | Douille d'appui S8/SDR17 ø160x 9.5mm | L = 196mm, en inox, avec cône |  | Stk | L | 0.897 | 73
6050.017 | 368 | Stützhülse für PE S5/SDR11 ø160x14.6mm | L = 196mm, aus Edelstahl, mit Keil |  | Douille d'appui S5/SDR11 ø160x14.6mm | L = 196mm, en inox, avec cône |  | Stk | L | 0.827 | 73
6050.018 | 368 | Stützhülse für PE S8/SDR17 ø180x10.7mm | L = 196mm, aus Edelstahl, mit Keil |  | Douille d'appui S8/SDR17 ø180x10.7mm | L = 196mm, en inox, avec cône |  | Stk | L | 1.008 | 85
6050.019 | 368 | Stützhülse für PE S5/SDR11 ø180x16.4mm | L = 196mm, aus Edelstahl, mit Keil |  | Douille d'appui S5/SDR11 ø180x16.4mm | L = 196mm, en inox, avec cône |  | Stk | L | 0.928 | 85
6050.020 | 368 | Stützhülse für PE S8/SDR17 ø200x11.9mm | L = 196mm, aus Edelstahl, mit Keil |  | Douille d'appui S8/SDR17 ø200x11.9mm | L = 196mm, en inox, avec cône |  | Stk | L | 1.114 | 98
6050.021 | 368 | Stützhülse für PE S5/SDR11 ø200x18.2mm | L = 196mm, aus Edelstahl, mit Keil |  | Douille d'appui S5/SDR11 ø200x18.2mm | L = 196mm, en inox, avec cône |  | Stk | L | 1.04 | 98
6050.022 | 368 | Stützhülse für PE S8/SDR17 ø225x13.4mm | L = 225mm, aus Edelstahl, mit Keil |  | Douille d'appui S8/SDR17 ø225x13.4mm | L = 225mm, en inox, avec cône |  | Stk | L | 1.413 | 100
6050.023 | 368 | Stützhülse für PE S5/SDR11 ø225x20.5mm | L = 225mm, aus Edelstahl, mit Keil |  | Douille d'appui S5/SDR11 ø225x20.5mm | L = 225mm, en inox, avec cône |  | Stk | L | 1.318 | 100
6050.024 | 368 | Stützhülse für PE S8/SDR17 ø250x14.8mm | L = 225mm, aus Edelstahl, mit Keil |  | Douille d'appui S8/SDR17 ø250x14.8mm | L = 225mm, en inox, avec cône |  | Stk | L | 1.861 | 108
6050.025 | 368 | Stützhülse für PE S5/SDR11 ø250x22.7mm | L = 225mm, aus Edelstahl, mit Keil |  | Douille d'appui S5/SDR11 ø250x22.7mm | L = 225mm, en inox, avec cône |  | Stk | L | 1.467 | 102
6050.028 | 368 | Stützhülse für PE S5/SDR11 ø280x25.4mm | L = 225mm, aus Edelstahl, mit Keil |  | Douille d'appui S5/SDR11 ø280x25.4mm | L = 225mm, en inox, avec cône |  | Stk | L | 1.627 | 131
6050.029 | 368 | Stützhülse für PE S8/SDR17 ø280x16.6mm | L = 225mm, aus Edelstahl, mit Keil |  | Douille d'appui S8/SDR17 ø280x16.6mm | L = 225mm, en inox, avec cône |  | Stk | L | 1.751 | 131
6050.031 | 368 | Stützhülse für PE S5/SDR11 ø315x28.6mm | L = 225mm, aus Edelstahl, mit Keil |  | Douille d'appui S5/SDR11 ø315x28.6mm | L = 225mm, en inox, avec cône |  | Stk | L | 2.115 | 136
6050.032 | 368 | Stützhülse für PE S8/SDR17 ø315x18.7mm | L = 225mm, aus Edelstahl, mit Keil |  | Douille d'appui S8/SDR17 ø315x18.7mm | L = 225mm, en inox, avec cône |  | Stk | L | 2.25 | 136
6050.036 | 368 | Stützhülse für PE S5/SDR11 ø355x32.3mm | L = 225mm, aus Edelstahl, mit Keil |  | Douille d'appui S5/SDR11 ø355x32.3mm | L = 225mm, en inox, avec cône |  | Stk | L | 2.6 | 176
6050.037 | 368 | Stützhülse für PE S8/SDR17 ø355x21.1mm | L = 225mm, aus Edelstahl, mit Keil |  | Douille d'appui S8/SDR17 ø355x21.1mm | L = 225mm, en inox, avec cône |  | Stk | L | 2.85 | 176
6050.040 | 368 | Stützhülse für PE S5/SDR11 ø400x36.4mm | L = 225mm, aus Edelstahl, mit Keil |  | Douille d'appui S5/SDR11 ø400x36.4mm | L = 225mm, en inox, avec cône |  | Stk | L | 2.75 | 217
6050.041 | 368 | Stützhülse für PE S8/SDR17 ø400x23.7mm | L = 225mm, aus Edelstahl, mit Keil |  | Douille d'appui S8/SDR17 ø400x23.7mm | L = 225mm, en inox, avec cône |  | Stk | L | 3.15 | 217
6051.032 | 369 | Stützhülse für PE S5/SDR11 ø 32x 3.0mm | L = 101mm, aus Edelstahl |  | Douille d'appui Inox pour PE ø 32x 3.0mm | L=101mm, S5 / SDR11 |  | Stk | L | 0.06 | 26
6051.040 | 369 | Stützhülse für PE S5/SDR11 ø 40x 3.7mm | L = 150mm, aus Edelstahl |  | Douille d'appui Inox pour PE ø 40x 3.7mm | L=150mm, S5 / SDR11 |  | Stk | L | 0.119 | 30
6051.045 | 369 | Stützhülse für PE S5/SDR11 ø 40x 3.7mm | L = 106mm, aus Edelstahl |  | Douille d'appui Inox pour PE ø 40x 3.7mm | L=106mm, S5 / SDR11 |  | Stk | L | 0.085 | 26
6051.050 | 369 | Stützhülse für PE S5/SDR11 ø 50x 4.6mm | L = 150mm, aus Edelstahl |  | Douille d'appui Inox pour PE ø 50x 4.6mm | L=150mm, S5 / SDR11 |  | Stk | L | 0.14 | 31
6051.055 | 369 | Stützhülse für PE S5/SDR11 ø 50x 4.6mm | L = 111mm, aus Edelstahl |  | Douille d'appui Inox pour PE ø 50x 4.6mm | L=111mm, S5 / SDR11 |  | Stk | L | 0.1 | 29
6051.063 | 369 | Stützhülse für PE S5/SDR11 ø 63x 5.8mm | L = 150mm, aus Edelstahl |  | Douille d'appui Inox pour PE ø 63x 5.8mm | L=150mm, S5 / SDR11 |  | Stk | L | 0.164 | 33
6051.068 | 369 | Stützhülse für PE S5/SDR11 ø 63x 5.8mm | L = 121mm, aus Edelstahl |  | Douille d'appui Inox pour PE ø 63x 5.8mm | L=121mm, S5 / SDR11 |  | Stk | L | 0.13 | 30
8800.016 | 366 | Dichtschelle 2-teilig ½" | Spannbereich 20 - 23mm / L=100 | EPDM, für Wasser | Collier de réparation 2-parties ½" | plage de serrage 20 - 23mm / L=100 | EPDM, pour eau | Stk | L | 1.9 | 79
8800.021 | 366 | Dichtschelle 2-teilig ¾" | Spannbereich 25 - 28mm / L=100 | EPDM, für Wasser | Collier de réparation 2-parties ¾" | plage de serrage 25 - 28mm / L=100 | EPDM, pour eau | Stk | L | 2 | 88
8800.026 | 366 | Dichtschelle 2-teilig 1" | Spannbereich 31-35mm / L=120mm | EPDM, für Wasser | Collier de réparation 2-parties 1" | plage de serrage 31-35mm/L=120mm | EPDM, pour eau | Stk | L | 2.6 | 91
8800.033 | 366 | Dichtschelle 2-teilig DN 30/1¼" | Spannbereich 41-45mm / L=120mm | EPDM, für Wasser | Collier de réparation 2-parties DN 30/1¼ | plage de serrage 41-45mm/L=120mm | EPDM, pour eau | Stk | L | 2.7 | 95
8800.042 | 366 | Dichtschelle 2-teilig 1½" | Spannbereich 48-52mm / L=140mm | EPDM, für Wasser | Collier de réparation 2-parties 1½" | plage de serrage 48-52mm/L=140mm | EPDM, pour eau | Stk | L | 3.35 | 104
8800.052 | 366 | Dichtschelle 2-teilig 2" | Spannbereich 57-61mm / L=140mm | EPDM, für Wasser | Collier de réparation 2-parties 2" | plage de serrage 57-61mm/L=140mm | EPDM, pour eau | Stk | L | 3.7 | 123
8804.040 | 620 | RepaFlex GAZ DN 40 | d 46- 53mm / 140mm lang, NBR |  | RepaFlex GAZ DN 40 | d 46- 53mm / Longueur 140mm, NBR |  | Stk | L | 2.1 | 190
8804.042 | 620 | RepaFlex GAZ DN 40 | d 50- 57mm / 140mm lang, NBR |  | RepaFlex GAZ DN 40 | d 50- 57mm / Longueur 140mm, NBR |  | Stk | L | 2.1 | 197
8804.050 | 620 | RepaFlex GAZ DN 50 | d 57- 64mm / 140mm lang, NBR |  | RepaFlex GAZ DN 50 | d 57- 64mm / Longueur 140mm, NBR |  | Stk | L | 2.1 | 200
8804.065 | 620 | RepaFlex GAZ DN 60 | d 73- 80mm / 140mm lang, NBR |  | RepaFlex GAZ DN 60 | d 73- 80mm / Longueur 140mm, NBR |  | Stk | L | 2.3 | 228
8804.067 | 620 | RepaFlex GAZ DN 65/70 | d 82- 89mm / 140mm lang, NBR |  | RepaFlex GAZ DN 65/70 | d 82- 89mm / Longueur 140mm, NBR |  | Stk | L | 2.5 | 236
8804.080 | 621 | RepaFlex GAZ DN 80 | d 88- 98mm / 210mm lang, NBR |  | RepaFlex GAZ DN 80 | d 88- 98mm / Longueur 210mm, NBR |  | Stk | L | 5.3 | 366
8804.100 | 621 | RepaFlex GAZ DN 100 | d 100-110mm / 210mm lang, NBR |  | RepaFlex GAZ DN 100 | d 100-110mm / Longueur 210mm, NBR |  | Stk | L | 5.3 | 398
8804.101 | 621 | RepaFlex GAZ DN 100 | d 108-118mm / 210mm lang, NBR |  | RepaFlex GAZ DN 100 | d 108-118mm / Longueur 210mm, NBR |  | Stk | L | 5.6 | 401
8804.125 | 621 | RepaFlex GAZ DN 125 | d 139-149mm / 210mm lang, NBR |  | RepaFlex GAZ DN 125 | d 139-149mm / Longueur 210mm, NBR |  | Stk | L | 6.3 | 479
8804.150 | 621 | RepaFlex GAZ DN 150 | d 153-163mm / 210mm lang, NBR |  | RepaFlex GAZ DN 150 | d 153-163mm / Longueur 210mm, NBR |  | Stk | L | 6.5 | 499
8804.151 | 621 | RepaFlex GAZ DN 150 | d 165-175mm / 210mm lang, NBR |  | RepaFlex GAZ DN 150 | d 165-175mm / Longueur 210mm, NBR |  | Stk | L | 6.6 | 507
8804.204 | 621 | RepaFlex GAZ DN 200 | d 219-229mm / 210mm lang, NBR |  | RepaFlex GAZ DN 200 | d 219-229mm / Longueur 210mm, NBR |  | Stk | L | 8.4 | 648
8804.252 | 621 | RepaFlex GAZ DN 250 | d 270-280mm / 210mm lang, NBR |  | RepaFlex GAZ DN 250 | d 270-280mm / Longueur 210mm, NBR |  | Stk | L | 9.8 | 776
8804.304 | 621 | RepaFlex GAZ DN 300 | d 320-330mm / 210mm lang, NBR |  | RepaFlex GAZ DN 300 | d 320-330mm / Longueur 210mm, NBR |  | Stk | L | 11.2 | 983
8805.045 | 601 | RepaFlex12 DN 40 / PN16 | d 45-57mm / L=140mm |  | RepaFlex12 DN 40 / PN16 | d 45-57mm / L=140mm |  | Stk | L | 2 | 167
8805.059 | 601 | RepaFlex12 DN 50 / PN16 | d 59-71mm / L=140mm |  | RepaFlex12 DN 50 / PN16 | d 59-71mm / L=140mm |  | Stk | L | 2.1 | 169
8805.071 | 601 | RepaFlex12 DN 60 / PN16 | d 71-84mm / L=140mm |  | RepaFlex12 DN 60 / PN16 | d 71-84mm / L=140mm |  | Stk | L | 2.25 | 195
8805.081 | 602 | RepaFlex12 DN 70 / PN16 | d 81-93mm / L=140mm |  | RepaFlex12 DN 70 / PN16 | d 81-93mm / L=140mm |  | Stk | L | 2.3 | 205
8807.087 | 606 | RepaFlex22 DN 80 / PN16 | d 87 - 109mm / L=210mm |  | RepaFlex22 DN 80 / PN16 | d 87 - 109mm / L=210mm |  | Stk | L | 5.4 | 324
8807.104 | 606 | RepaFlex22 DN 100 / PN16 | d 104 - 126mm / L=210mm |  | RepaFlex22 DN 100 / PN16 | d 104 - 126mm / L=210mm |  | Stk | L | 6.1 | 352
8807.124 | 606 | RepaFlex22 DN 125 / PN16 | d 124 - 146mm / L=210mm |  | RepaFlex22 DN 125 / PN16 | d 124 - 146mm / L=210mm |  | Stk | L | 6.1 | 417
8807.152 | 606 | RepaFlex22 DN 150 / PN16 | d 152 - 174mm / L=210mm |  | RepaFlex22 DN 150 / PN16 | d 152 - 174mm / L=210mm |  | Stk | L | 7.15 | 445
8807.207 | 606 | RepaFlex22 DN 200 / PN16 | d 207 - 229mm / L=210mm |  | RepaFlex22 DN 200 / PN16 | d 207 - 229mm / L=210mm |  | Stk | L | 8.4 | 566
8807.260 | 606 | RepaFlex22 DN 250 / PN16 | d 260 - 282mm / L=210mm |  | RepaFlex22 DN 250 / PN16 | d 260 - 282mm / L=210mm |  | Stk | L | 10 | 680
8808.045 | 609 | RepaFlex12 Long DN 40 / PN16 | d 45-57mm / L=280mm |  | RepaFlex12 Long DN 40 / PN16 | d 45-57mm / L=280mm |  | Stk | L | 4 | 315
8808.059 | 609 | RepaFlex12 Long DN 50 / PN16 | d 59-71mm / L=280mm |  | RepaFlex12 Long DN 50 / PN16 | d 59-71mm / L=280mm |  | Stk | L | 4.2 | 317
8808.071 | 609 | RepaFlex12 Long DN 60 / PN16 | d 71-84mm / L=280mm |  | RepaFlex12 Long DN 60 / PN16 | d 71-84mm / L=280mm |  | Stk | L | 4.5 | 362
8808.081 | 610 | RepaFlex12 Long DN 70 / PN16 | d 81-93mm / L=280mm |  | RepaFlex12 Long DN 70 / PN16 | d 81-93mm / L=280mm |  | Stk | L | 4.9 | 367
8809.087 | 610 | RepaFlex22 Long DN 80 / PN16 | d 87 - 109mm / L=280mm |  | RepaFlex22 Long DN 80 / PN16 | d 87 - 109mm / L=280mm |  | Stk | L | 6.8 | 410
8809.104 | 610 | RepaFlex22 Long DN 100 / PN16 | d 104 -126mm / L=280mm |  | RepaFlex22 Long DN 100 / PN16 | d 104 -126mm / L=280mm |  | Stk | L | 7.75 | 450
8809.108 | 610 | RepaFlex 22 Long DN 100 / PN16 | d 108 - 131mm, L=280mm | (für Eternit DN100) | RepaFlex 22 Long DN 100 / PN16 | d 108 - 131mm, L=280mm | (pour Eternit DN100) | Stk | L | 7.4 | 495
8809.124 | 610 | RepaFlex22 Long DN 125 / PN16 | d 124 - 146mm / L=280mm |  | RepaFlex22 Long DN 125 / PN16 | d 124 - 146mm / L=280mm |  | Stk | L | 7.7 | 520
8809.138 | 610 | RepaFlex22 Long DN 125+/PN16 | d 138 - 160mm / L=280mm |  | RepaFlex22 Long DN 125+/PN16 | d 138 - 160mm / L=280mm |  | Stk | L | 8.3 | 555
8809.152 | 610 | RepaFlex22 Long DN 150 / PN16 | d 152 - 174mm / L=280mm |  | RepaFlex22 Long DN 150 / PN16 | d 152 - 174mm / L=280mm |  | Stk | L | 9.2 | 581
8809.207 | 610 | RepaFlex22 Long DN 200 / PN16 | d 207 - 229mm / L=280mm |  | RepaFlex22 Long DN 200 / PN16 | d 207 - 229mm / L=280mm |  | Stk | L | 10.2 | 737
8809.260 | 610 | RepaFlex22 Long DN 250 / PN16 | d 260 - 282mm / L=280mm |  | RepaFlex22 Long DN 250 / PN16 | d 260 - 282mm / L=280mm |  | Stk | L | 13 | 967
8809.310 | 610 | RepaFlex22 Long DN 300 / PN16 | d 310 - 332mm / L=280mm |  | RepaFlex22 Long DN 300 / PN16 | d 310 - 332mm / L=280mm |  | Stk | L | 19 | 1477
8809.363 | 611 | RepaFlex22 Long DN 350 / PN16 | d 363 - 385mm / L=280mm |  | RepaFlex22 Long DN 350 / PN16 | d 363 - 385mm / L=280mm |  | Stk | L | 17 | 1735
8809.413 | 611 | RepaFlex22 Long DN 400 / PN16 | d 413 - 435mm / L=280mm |  | RepaFlex22 Long DN 400 / PN16 | d 413 - 435mm / L=280mm |  | Stk | L | 22 | 2502
8810.158 | 634 | RepaMax 32 Long DN 150 / PN16 | d 158-174mm / 173-190mm L=280 |  | RepaMax 32 Long DN 150 / PN16 | d 158-174mm / 173-190mm L=280 |  | Stk | L | 11.1 | 605
8810.190 | 634 | RepaMax 32 Long DN 175 / PN16 | d 190-206mm / 205-222mm L=280 |  | RepaMax 32 Long DN 175 / PN16 | d 190-206mm / 205-222mm L=280 |  | Stk | L | 11.8 | 733
8810.217 | 634 | RepaMax 32 Long DN 200 / PN16 | d 217-233mm / 232-250mm L=280 |  | RepaMax 32 Long DN 200 / PN16 | d 217-233mm / 232-250mm L=280 |  | Stk | L | 12.6 | 768
8810.248 | 634 | RepaMax 32 Long DN 250 / PN16 | d 248-265mm / 263-280mm L=280 |  | RepaMax 32 Long DN 250 / PN16 | d 248-265mm / 263-280mm L=280 |  | Stk | L | 14 | 961
8810.278 | 634 | RepaMax 32 Long DN 250 / PN16 | d 278-295mm / 294-311mm L=280 |  | RepaMax 32 Long DN 250 / PN16 | d 278-295mm / 294-311mm L=280 |  | Stk | L | 14.6 | 1007
8810.315 | 634 | RepaMax 32 Long DN 300 / PN16 | d 315-331mm / 330-347mm L=280 |  | RepaMax 32 Long DN 300 / PN16 | d 315-331mm / 330-347mm L=280 |  | Stk | L | 15.7 | 1535
8810.334 | 635 | RepaMax 32 Long DN 300 / PN16 | d 334-350mm / 349-366mm L=280 |  | RepaMax 32 Long DN 300 / PN16 | d 334-350mm / 349-366mm L=280 |  | Stk | L | 16.8 | 1804
8810.352 | 635 | RepaMax 32 Long DN 350 / PN16 | d 352-368mm / 367-384mm L=280 |  | RepaMax 32 Long DN 350 / PN16 | d 352-368mm / 367-384mm L=280 |  | Stk | L | 19.7 | 2017
8810.388 | 635 | RepaMax 32 Long DN 400 / PN16 | d 388-404mm / 403-420mm L=280 |  | RepaMax 32 Long DN 400 / PN16 | d 388-404mm / 403-420mm L=280 |  | Stk | L | 20.5 | 2518
8810.404 | 635 | RepaMax 32 Long DN 400 / PN16 | d 404-420mm / 419-436mm L=280 |  | RepaMax 32 Long DN 400 / PN16 | d 404-420mm / 419-436mm L=280 |  | Stk | L | 20.9 | 2621
8810.434 | 635 | RepaMax 32 Long DN 400 / PN16 | d 434-450mm / 449-466mm L=280 |  | RepaMax 32 Long DN 400 / PN16 | d 434-450mm / 449-466mm L=280 |  | Stk | L | 23.9 | 2786
8810.466 | 635 | RepaMax 32 Long DN 450 / PN16 | d 466-482mm / 481-498mm L=280 |  | RepaMax 32 Long DN 450 / PN16 | d 466-482mm / 481-498mm L=280 |  | Stk | L | 24.9 | 2953
8810.490 | 635 | Repamax 32 Long DN 450 / PN 16 | d 490-506mm / 505-522 mm L=280 |  | Repamax 32 Long DN 450 / PN 16 | d 490-506mm / 505-522 mm L=280 |  | Stk | L | 25.6 | 3354
8810.520 | 635 | RepaMax 32 Long DN 500 / PN16 | d 520-536mm / 535-552mm L=280 |  | RepaMax 32 Long DN 500 / PN16 | d 520-536mm / 535-552mm L=280 |  | Stk | L | 26.9 | 3417
8810.544 | 635 | RepaMax 32 Long DN 500 / PN16 | d 544-560mm / 559-576mm L=280 |  | RepaMax 32 Long DN 500 / PN16 | d 544-560mm / 559-576mm L=280 |  | Stk | L | 27.3 | 3429
8810.578 | 635 | RepaMax 32 Long DN 550 / PN16 | d 578-594mm / 593-610mm L=280 |  | RepaMax 32 Long DN 550 / PN16 | d 578-594mm / 593-610mm L=280 |  | Stk | L | 28.3 | 3526
8810.606 | 635 | RepaMax 32 Long DN 600 / PN16 | d 606-622mm / 621-638mm L=280 |  | RepaMax 32 Long DN 600 / PN16 | d 606-622mm / 621-638mm L=280 |  | Stk | L | 29.1 | 3574
8810.650 | 635 | RepaMax 32 Long DN 650 / PN16 | d 650-666mm / 665-682mm L=280 |  | RepaMax 32 Long DN 650 / PN16 | d 650-666mm / 665-682mm L=280 |  | Stk | L | 30.2 | 3763
8810.685 | 635 | RepaMax 32 Long DN 650 / PN16 | d 685-701mm / 700-717mm L=280 | 283-270-0685-16 | RepaMax 32 Long DN 650 / PN16 | d 685-701mm / 700-717mm L=280 |  | Stk | L | 31.4 | 3826
8900.111 | 510 | Drehmomentschlüssel STARCH 20 - 200 Nm | Ratschenkopf ½", mit Umschalthebel | Länge 500mm | clé dynamométrique STARCH 20 - 200 Nm | avec embout à cliquet ½", L = 500 mm |  | Stk | L | 1.3 | 172
8900.112 | 510 | Drehmomentschlüssel 40 - 400 Nm | Ratschenkopf ¾", Länge 650mm | STAHLWILLE 730R/40 QUICK | clé dynamométrique STARCH 40 - 400 Nm | avec embout à cliquet ¾", L = 500 mm | STAHLWILLE 730R/40 QUICK | Stk | L | 2.4 | 824
8900.120 | 510 | Knarre ½", umschaltbar | Stahlwille, Länge 380mm |  |  |  |  | Stk | L | 0.8 | 153
8900.260 | 699 | Steckschlüssel "K" 19mm - ½" | L=120mm (105) |  | Clé tubulaire "K" 19mm - ½" | L=120mm (105) |  | Stk | L | 0.26 | 54
8900.265 | 699 | Steckschlüssel "K" 22mm - ½" | L=160mm (145) |  | Clé tubulaire "K" 22mm - ½" | L=160mm (145) |  | Stk | L | 0.35 | 57
8900.270 | 699 | Steckschlüssel "K" 24mm - ½" | L=160mm (145) |  | Clé tubulaire "K" 24mm - ½" | L=160mm (145) |  | Stk | L | 0.35 | 61
8900.300 | 510 | Reinigungsgurt mit Ringgriffen ça 1.20m | für Guss-, Stahl- und Eternitrohre |  | Ceinture de nettoyage env. 1.20m | pour tuyaux fonte et acier |  | Stk | L | 0.98 | 206
8900.301 | 510 | Reinigungsgurt mit Ringgriffen ça 1.80m | für Guss-, Stahl- und Eternitrohre |  | Ceinture de nettoyage env. 1.80m | pour tuyaux fonte et acier |  | Stk | L | 1.35 | 248
8900.310 | 510 | Raspel mit Schraubgriff | Länge 520mm | ET 83090 / 83200-7 | Râpe | Longeur 520mm | ET 83090 / 83200-7 | Stk | L | 0.638 | 50
8900.400 | 510 | Rollbandmass mit ø-Skala bis 1600mm | Glasfasermassband 16mm, L=5m, mit Kurbel | Massanfang "A", Platal, Typ 283D / 5m | Mesure diamètre avec échelle jusq. ø1600 | fibre de verre 16mm, L=5m, manivelle | Platal, Typ 283D / 5 m | Stk | L | 0.16 | 34
8900.600 | 510 | Werkzeugbox Aquaform, komplett | mit Montage- und Reinigungswerkzeug | für RepaFlex und Hymax | Caisse à outils complète | avec tous les outils de montage | et de nettoyage | Stk | L | 8.5 | 936
6052.075 | 367 | Stützhülse für PE S5/SDR11 Ø75x6.8mm | L=150mm, aus Edelstahl, Typ oK |  | Douille d'appui S5/SDR11 Ø75x6.8mm | L=150mm, en inox, type oK |  | Stk | L | 0.42 | 51
6052.090 | 367 | Stützhülse für PE S5/SDR11 Ø90x8.2mm | L=200mm, aus Edelstahl, Typ oK |  | Douille d'appui S5/SDR11 Ø90x8.2mm | L=200mm, en inox, type oK |  | Stk | L | 0.52 | 56
6052.110 | 367 | Stützhülse für PE S5/SDR11 Ø110x10.0mm | L=200mm, aus Edelstahl, Typ oK |  | Douille d'appui S5/SDR11 Ø110x10.0mm | L=200mm, en inox, type oK |  | Stk | L | 0.64 | 60
6052.125 | 367 | Stützhülse für PE S5/SDR11 Ø125x11.4mm | L=200mm, aus Edelstahl, Typ oK |  | Douille d'appui S5/SDR11 Ø125x11.4mm | L=200mm, en inox, type oK |  | Stk | L | 0.72 | 63
6052.140 | 367 | Stützhülse für PE S5/SDR11 Ø140x12.8mm | L=200mm, aus Edelstahl, Typ oK |  | Douille d'appui S5/SDR11 Ø140x12.8mm | L=200mm, en inox, type oK |  | Stk | L | 0.82 | 67
6052.160 | 367 | Stützhülse für PE S5/SDR11 Ø160x14.6mm | L=200mm, aus Edelstahl, Typ oK |  | Douille d'appui S5/SDR11 Ø160x14.6mm | L=200mm, en inox, type oK |  | Stk | L | 0.94 | 73
6052.180 | 367 | Stützhülse für PE S5/SDR11 Ø180x16.4mm | L=200mm, aus Edelstahl, Typ oK |  | Douille d'appui S5/SDR11 Ø180x16.4mm | L=200mm, en inox, type oK |  | Stk | L | 1.06 | 85
6052.200 | 367 | Stützhülse für PE S5/SDR11 Ø200x18.2mm | L=240mm, aus Edelstahl, Typ oK |  | Douille d'appui S5/SDR11 Ø200x18.2mm | L=240mm, en inox, type oK |  | Stk | L | 1.42 | 98
6052.225 | 367 | Stützhülse für PE S5/SDR11 Ø225x20.5mm | L=240mm, aus Edelstahl, Typ oK |  | Douille d'appui S5/SDR11 Ø225x20.5mm | L=240mm, en inox, type oK |  | Stk | L | 1.6 | 100
6052.250 | 367 | Stützhülse für PE S5/SDR11 Ø250x22.7mm | L=240mm, aus Edelstahl, Typ oK |  | Douille d'appui S5/SDR11 Ø250x22.7mm | L=240mm, en inox, type oK |  | Stk | L | 1.78 | 108
6053.075 | 367 | Stützhülse für PE S8/SDR17 Ø75x4.3mm | L=150mm, aus Edelstahl, Typ oK |  | Douille d'appui S8/SDR17 Ø75x4.3mm | L=150mm, en inox, type oK |  | Stk | L | 0.46 | 51
6053.090 | 367 | Stützhülse für PE S8/SDR17 Ø90x5.1mm | L=200mm, aus Edelstahl, Typ oK |  | Douille d'appui S8/SDR17 Ø90x5.1mm | L=200mm, en inox, type oK |  | Stk | L | 0.56 | 56
6053.110 | 367 | Stützhülse für PE S8/SDR17 Ø110x6.3mm | L=200mm, aus Edelstahl, Typ oK |  | Douille d'appui S8/SDR17 Ø110x6.3mm | L=200mm, en inox, type oK |  | Stk | L | 0.68 | 60
6053.125 | 367 | Stützhülse für PE S8/SDR17 Ø125x7.4mm | L=200mm, aus Edelstahl, Typ oK |  | Douille d'appui S8/SDR17 Ø125x7.4mm | L=200mm, en inox, type oK |  | Stk | L | 0.76 | 63
6053.140 | 367 | Stützhülse für PE S8/SDR17 Ø140x8.0mm | L=200mm, aus Edelstahl, Typ oK |  | Douille d'appui S8/SDR17 Ø140x8.0mm | L=200mm, en inox, type oK |  | Stk | L | 0.86 | 67
6053.160 | 367 | Stützhülse für PE S8/SDR17 Ø160x9.5mm | L=200mm, aus Edelstahl, Typ oK |  | Douille d'appui S8/SDR17 Ø160x9.5mm | L=200mm, en inox, type oK |  | Stk | L | 0.98 | 73
6053.180 | 367 | Stützhülse für PE S8/SDR17 Ø180x10.7mm | L=200mm, aus Edelstahl, Typ oK |  | Douille d'appui S8/SDR17 Ø180x10.7mm | L=200mm, en inox, type oK |  | Stk | L | 1.1 | 85
6053.200 | 367 | Stützhülse für PE S8/SDR17 Ø200x11.9mm | L=240mm, aus Edelstahl, Typ oK |  | Douille d'appui S8/SDR17 Ø200x11.9mm | L=240mm, en inox, type oK |  | Stk | L | 1.46 | 98
6053.225 | 367 | Stützhülse für PE S8/SDR17 Ø225x13.4mm | L=240mm, aus Edelstahl, Typ oK |  | Douille d'appui S8/SDR17 Ø225x13.4mm | L=240mm, en inox, type oK |  | Stk | L | 1.65 | 100
6053.250 | 367 | Stützhülse für PE S8/SDR17 Ø250x14.8mm | L=240mm, aus Edelstahl, Typ oK |  | Douille d'appui S8/SDR17 Ø250x14.8mm | L=240mm, en inox, type oK |  | Stk | L | 1.83 | 108